## ТЗ
№ | Наименование товара |  | Функциональные и качественные характеристики товара |  |  |  |  | Ед.изм.
|  | ОКПД2 | № п/п | Наименование показателя (неизменяемое) | Значение показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник) | Ед.изм.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Цифровая лаборатория по биологии | 32.99.53.130 | 1 | Предметная область | Биология |  |  | шт.
|  |  | 2 | Тип пользователя | Обучающийся
|  |  | 3 | Тип передачи показаний датчиков | Прямое подключение к устройству
|  |  | 4 | Дополнительные материалы в комплекте | Программное обеспечение, Справочно-методические материалы
|  |  | 5 | Беспроводной мультидатчик по биологии | наличие
|  |  | 5.1 | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | наличие
|  |  | 5.2 | Характеристики мультидатчика:
|  |  | 5.3 | разрядность встроенной АЦП |  | не менее 12 | бит
|  |  | 5.4 | Интерфейс подключения |  | не хуже Bluetooth low energy (BLE) 4.1
|  |  | 5.5 | встроенная память объемом |  | не менее 2 | Кбайт
|  |  | 5.6 | емкость батареи |  | не менее 0,7 | А*ч
|  |  | 5.7 | номинальное напряжение батареи |  | не менее 3,7 | В
|  |  | 5.8 | контроллер заряда батареи | наличие
|  |  | 5.9 | Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:
|  |  | 5.10 | готовность к сопряжению мультидатчика; | наличие
|  |  | 5.11 | успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных; | наличие
|  |  | 5.12 | работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; | наличие
|  |  | 5.13 | работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных); | наличие
|  |  | 5.14 | низкий заряд аккумулятора мультидатчика. | наличие
|  |  | 5.15 | Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:
|  |  | 5.16 | Длина |  | не более 89 | мм
|  |  | 5.17 | Ширина |  | не более 63 | мм
|  |  | 5.18 | Высота |  | не более 27 | мм
|  |  | 5.19 | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В)
|  |  | 6 | Описание встроенных датчиков:
|  |  | 7 | Датчик относительной влажности | наличие
|  |  | 7.1 | возможность определения точки росы | наличие
|  |  | 7.2 | Диапазон измерения |  | не менее 0 … 100 | %
|  |  | 7.3 | Разрешение датчика |  | не более 0,1 | %
|  |  | 7.4 | Время установления сигнала |  | не более 17 | секунд
|  |  | 8 | Датчик освещенности | наличие
|  |  | 8.1 | Измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза | наличие
|  |  | 8.2 | адаптивный логарифмический аналого-цифровой преобразователь, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности | наличие
|  |  | 8.3 | защита от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика | наличие
|  |  | 8.4 | Измерение освещенности в диапазоне |  | не менее 0 … 188000 | лк
|  |  | 8.5 | Диапазон рабочих длин волн |  | не менее 350 … 780 | нм
|  |  | 8.6 | Разрядность встроенного логарифмического аналого-цифрового преобразователя |  | не менее 22 | бит
|  |  | 9 | Датчик уровня pH | наличие
|  |  | 9.1 | Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором | наличие
|  |  | 9.2 | Диапазон измерения |  | не менее 0…14 | рН
|  |  | 9.3 | Разрешение датчика |  | не более 0,01 | рН
|  |  | 9.4 | Диапазон рабочих температур |  | не менее +10…+80 | °С
|  |  | 9.5 | Длина измерительного электрода рН |  | не менее 140 | мм
|  |  | 10 | Датчик температуры исследуемой среды | наличие
|  |  | 10.1 | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | наличие
|  |  | 10.2 | Чувствительный элемент датчика | РТС термистор
|  |  | 10.3 | Диапазон измерения |  | не менее -40 … +165 | °С
|  |  | 10.4 | Разрешение датчика |  | не более 0,1 | °С
|  |  | 10.5 | Толщина стенки зонда |  | не более 0,5 | мм
|  |  | 10.6 | Длина выносной части зонда |  | не менее 100 | мм
|  |  | 10.7 | Диаметр зонда |  | не менее 5 | мм
|  |  | 10.8 | Коэффициент теплопроводности термопасты |  | не менее 4 | Вт/(м*К)
|  |  | 10.9 | Диаметр разъема-штекера |  | не менее 3,5 | мм
|  |  | 11 | Датчик электрической проводимости | наличие
|  |  | 11.1 | Оборудован измерительным щупом электропроводимости с разъемом BNC | наличие
|  |  | 11.2 | Диапазоны измерений 1 |  | не менее 0 … 200 | мкСм/см
|  |  | 11.3 | Диапазоны измерений 2 |  | не менее 0 … 2000 | мкСм/см
|  |  | 11.4 | Диапазоны измерений 3 |  | не менее 0 … 20000 | мкСм/см
|  |  | 11.5 | Разрешение для диапазона 1 |  | не более 0,5 | мкСм/см
|  |  | 11.6 | Разрешение для диапазона 2 |  | не более 5 | мкСм/см
|  |  | 11.7 | Разрешение для диапазона 3 |  | не более 20 | мкСм/см
|  |  | 11.8 | Длина измерительного щупа, мм |  | не менее 155 | мм
|  |  | 12 | Датчик температуры окружающей среды | наличие
|  |  | 12.1 | Диапазон измерения |  | не менее - 40 … + 60 | °С
|  |  | 12.2 | Разрешение датчика |  | не более 0,1 | °С
|  |  | 13 | Дополнительное оборудование:
|  |  | 14 | Цифровая видеокамера | наличие
|  |  | 14.1 | Оборудована увеличительной линзой, металлическим штативом с регулировкой высоты, зажимом для предметных стекол и интерфейсом USB для подключения к компьютеру | наличие
|  |  | 14.2 | Разрешение матрицы |  | не менее 0,3 | Мп
|  |  | 14.3 | Встроенное освещение изучаемого объекта | наличие
|  |  | 15 | Программное обеспечение | наличие
|  |  | 15.1 | Функционирование на русском языке | наличие
|  |  | 15.2 | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | наличие
|  |  | 15.3 | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, а также планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие
|  |  | 15.4 | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие
|  |  | 15.5 | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth 4.0. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств | наличие
|  |  | 16 | Функционал детальной настройки датчика: | наличие
|  |  | 16.1 | 1. настройка периода опроса | наличие
|  |  | 16.2 | 2. выбор единиц измерения | наличие
|  |  | 16.3 | 3. возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие
|  |  | 16.4 | 4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие
|  |  | 16.5 | 5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие
|  |  | 16.6 | 6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие
|  |  | 16.7 | 7. переход в режим калибровки датчика | наличие
|  |  | 16.8 | 8. выбор диапазона датчика | наличие
|  |  | 17 | Функционал общих настроек: | наличие
|  |  | 17.1 | 1. Настройка продолжительности эксперимента | наличие
|  |  | 17.2 | 2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие
|  |  | 17.3 | 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие
|  |  | 18 | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | наличие
|  |  | 19 | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы | наличие
|  |  | 20 | Функционал калибровки датчика: | наличие
|  |  | 20.1 | 1. Защита функционала калибровки паролем | наличие
|  |  | 20.2 | 2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка | наличие
|  |  | 20.3 | 3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие
|  |  | 20.4 | 4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, а также отмене введенных им значений | наличие
|  |  | 20.5 | 5. Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие
|  |  | 20.6 | 6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие
|  |  | 21 | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие
|  |  | 22 | Функционал по работе с графиками: | наличие
|  |  | 22.1 | 1. Возможность перемещать график по различным осям | наличие
|  |  | 22.2 | 2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие
|  |  | 22.3 | 3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие
|  |  | 22.4 | 4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие
|  |  | 22.5 | 5. Сброс масштаба графика | наличие
|  |  | 22.6 | 6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие
|  |  | 22.7 | 7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие
|  |  | 23 | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | наличие
|  |  | 24 | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана и/или завершена. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения | наличие
|  |  | 25 | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Имеется возможность использовать данные для выгрузки в формат табличного процессора, а также продолжения измерений | наличие
|  |  | 26 | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения. | наличие
|  |  | 27 | Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков | наличие
|  |  | 28 | Функционал с информацией о версии программного обеспечения: | наличие
|  |  | 28.1 | 1. Отображение номера текущей версии ПО | наличие
|  |  | 28.2 | 2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки | наличие
|  |  | 28.3 | 3. Кнопка открытия документации в формате HTML | наличие
|  |  | 28.4 | 4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку | наличие
|  |  | 29 | Справочно-методические материалы | наличие
|  |  | 29.1 | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории | наличие
|  |  | 29.2 | кол-во работ по биологии |  | не менее 30 | шт.
|  |  | 29.3 | Состав каждой лабораторной работы:
|  |  | 29.4 | теоретические сведения | наличие
|  |  | 29.5 | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | наличие
|  |  | 29.6 | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие
|  |  | 29.7 | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие
|  |  | 29.8 | печатный вид в цветном исполнении | наличие
|  |  | 30 | Аксессуары:
|  |  | 31 | 1. Соединительный USB кабель: | наличие
|  |  | 31.1 | кол-во |  | не менее 1 | шт.
|  |  | 31.2 | длина |  | не менее 180 | см
|  |  | 32 | 2. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков | наличие
|  |  | 33 | 3. USB Адаптера Bluetooth 4.1 Low Energy | наличие
|  |  | 34 | 4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории | наличие
|  |  | 34.1 | кол-во |  | не менее 1 | шт.
|  |  | 35 | 5. Кейс для хранения и транспортировки | наличие
|  |  | 36 | 6. Паспорт для каждого мультидатчика и отдельного датчика | наличие
|  |  | 37 | 7. Краткое руководство в цветном исполнении по работе с цифровой лабораторией | наличие
2 | Цифровая лаборатория по химии | 32.99.53.130 | 1 | Предметная область | Химия |  |  | шт.
|  |  | 2 | Тип пользователя | Обучающийся
|  |  | 3 | Тип передачи показаний датчиков | Прямое подключение к устройству
|  |  | 4 | Дополнительные материалы в комплекте | Программное обеспечение, Справочно-методические материалы
|  |  | 5 | Беспроводной мультидатчик по химии | наличие
|  |  | 5.1 | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | наличие
|  |  | 5.2 | Характеристики мультидатчика:
|  |  | 5.3 | разрядность встроенной АЦП |  | не менее 12 | бит
|  |  | 5.4 | Интерфейс подключения |  | не хуже Bluetooth low energy (BLE) 4.1
|  |  | 5.5 | встроенная память объемом |  | не менее 2 | Кбайт
|  |  | 5.6 | емкость батареи |  | не менее 0,7 | А*ч
|  |  | 5.7 | номинальное напряжение батареи |  | не менее 3,7 | В
|  |  | 5.8 | контроллер заряда батареи | наличие
|  |  | 5.9 | Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:
|  |  | 5.10 | готовность к сопряжению мультидатчика; | наличие
|  |  | 5.11 | успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных; | наличие
|  |  | 5.12 | работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; | наличие
|  |  | 5.13 | работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных); | наличие
|  |  | 5.14 | низкий заряд аккумулятора мультидатчика. | наличие
|  |  | 5.15 | Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:
|  |  | 5.16 | Длина |  | не более 89 | мм
|  |  | 5.17 | Ширина |  | не более 63 | мм
|  |  | 5.18 | Высота |  | не более 27 | мм
|  |  | 5.19 | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В)
|  |  | 6 | Описание встроенных датчиков:
|  |  | 7 | Датчик уровня pH | наличие
|  |  | 7.1 | Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором | наличие
|  |  | 7.2 | Диапазон измерения |  | не менее 0…14 | рН
|  |  | 7.3 | Разрешение датчика |  | не более 0,01 | рН
|  |  | 7.4 | Диапазон рабочих температур |  | не менее +10…+80 | °С
|  |  | 7.5 | Длина измерительного электрода рН |  | не менее 140 | мм
|  |  | 8 | Датчик температуры термопарный | наличие
|  |  | 8.1 | Оснащен защитной и герметичной гильзой с термопарой и пластиковой ручкой. | наличие
|  |  | 8.2 | выносной щуп на гибком кабеле | наличие
|  |  | 8.3 | Диапазон измерений |  | не менее -200 … +1300 | ºС
|  |  | 8.4 | Разрешение датчика |  | не более 0,25 | ºС
|  |  | 8.5 | система компенсации холодного спая | наличие
|  |  | 8.6 | Тип термопары | хромель-алюмель
|  |  | 8.7 | Время преобразования сигнала с термопары |  | не более 100 | мс
|  |  | 8.8 | Длина металлической части зонда |  | не менее 93 | мм
|  |  | 8.9 | Диаметр металлической части зонда |  | не более 3 | мм
|  |  | 8.10 | Диаметр разъема-штекера |  | не менее 3,5 | мм
|  |  | 9 | Датчик электрической проводимости | наличие
|  |  | 9.1 | Оборудован измерительным щупом электропроводимости с разъемом BNC | наличие
|  |  | 9.2 | Диапазоны измерений 1 |  | не менее 0 … 200 | мкСм/см
|  |  | 9.3 | Диапазоны измерений 2 |  | не менее 0 … 2000 | мкСм/см
|  |  | 9.4 | Диапазоны измерений 3 |  | не менее 0 … 20000 | мкСм/см
|  |  | 9.5 | Разрешение для диапазона 1 |  | не более 0,5 | мкСм/см
|  |  | 9.6 | Разрешение для диапазона 2 |  | не более 5 | мкСм/см
|  |  | 9.7 | Разрешение для диапазона 3 |  | не более 20 | мкСм/см
|  |  | 9.8 | Длина измерительного щупа |  | не менее 155 | мм
|  |  | 10 | Датчик температуры химический | наличие
|  |  | 10.1 | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | наличие
|  |  | 10.2 | Чувствительный элемент датчика | платиновый термодатчик РТ100
|  |  | 10.3 | Диапазон измерения |  | не менее -40 … +180 | °С
|  |  | 10.4 | Разрешение датчика |  | не более 0,1 | °С
|  |  | 10.5 | Толщина стенки зонда |  | не более 0,5 | мм
|  |  | 10.6 | Длина выносной части зонда |  | не менее 100 | мм
|  |  | 10.7 | Диаметр зонда |  | не менее 5 | мм
|  |  | 10.8 | Коэффициент теплопроводности термопасты |  | не менее 4 | Вт/(м*К)
|  |  | 10.9 | Диаметр разъема-штекера |  | не менее 3,5 | мм
|  |  | 11 | Отдельные датчики:
|  |  | 12 | Датчик-колориметр | наличие
|  |  | 12.1 | Габаритные размеры корпуса:
|  |  | 12.2 | Длина |  | не более 70 | мм
|  |  | 12.3 | Ширина |  | не более 50 | мм
|  |  | 12.4 | Высота |  | не более 22 | мм
|  |  | 12.5 | Разъем для подключения датчика | USB (тип B)
|  |  | 12.6 | Имеется цветная этикетка на корпусе с указанием модели, сайта производителя и графическим обозначением расположения источника света | наличие
|  |  | 12.7 | Объем кюветы |  | не более 4 | мл
|  |  | 12.8 | Количество кювет в комплекте |  | не менее 5 | шт.
|  |  | 12.9 | Длина оптического пути кюветы |  | не более 10 | мм
|  |  | 12.10 | Длина волны источника света | 525 |  | нм
|  |  | 12.11 | Диапазон измерения оптической плотности |  | не менее 0…2 | D
|  |  | 12.12 | Разрешение датчика при измерении оптической плотности |  | не более 0,01 | D
|  |  | 13 | Программное обеспечение | наличие
|  |  | 13.1 | Функционирование на русском языке | наличие
|  |  | 13.2 | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | наличие
|  |  | 13.3 | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, а также планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие
|  |  | 13.4 | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие
|  |  | 13.5 | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth 4.0. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств | наличие
|  |  | 14 | Функционал детальной настройки датчика: | наличие
|  |  | 14.1 | 1. настройка периода опроса | наличие
|  |  | 14.2 | 2. выбор единиц измерения | наличие
|  |  | 14.3 | 3. возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие
|  |  | 14.4 | 4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие
|  |  | 14.5 | 5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие
|  |  | 14.6 | 6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие
|  |  | 14.7 | 7. переход в режим калибровки датчика | наличие
|  |  | 14.8 | 8. выбор диапазона датчика | наличие
|  |  | 15 | Функционал общих настроек: | наличие
|  |  | 15.1 | 1. Настройка продолжительности эксперимента | наличие
|  |  | 15.2 | 2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие
|  |  | 15.3 | 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие
|  |  | 16 | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | наличие
|  |  | 17 | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы | наличие
|  |  | 18 | Функционал калибровки датчика: | наличие
|  |  | 18.1 | 1. Защита функционала калибровки паролем | наличие
|  |  | 18.2 | 2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка | наличие
|  |  | 18.3 | 3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие
|  |  | 18.4 | 4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, а также отмене введенных им значений | наличие
|  |  | 18.5 | 5. Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие
|  |  | 18.6 | 6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие
|  |  | 19 | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие
|  |  | 20 | Функционал по работе с графиками: | наличие
|  |  | 20.1 | 1. Возможность перемещать график по различным осям | наличие
|  |  | 20.2 | 2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие
|  |  | 20.3 | 3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие
|  |  | 20.4 | 4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие
|  |  | 20.5 | 5. Сброс масштаба графика | наличие
|  |  | 20.6 | 6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие
|  |  | 20.7 | 7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие
|  |  | 21 | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | наличие
|  |  | 22 | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана и/или завершена. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения | наличие
|  |  | 23 | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Имеется возможность использовать данные для выгрузки в формат табличного процессора, а также продолжения измерений | наличие
|  |  | 24 | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения. | наличие
|  |  | 25 | Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков | наличие
|  |  | 26 | Функционал с информацией о версии программного обеспечения: | наличие
|  |  | 26.1 | 1. Отображение номера текущей версии ПО | наличие
|  |  | 26.2 | 2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки | наличие
|  |  | 26.3 | 3. Кнопка открытия документации в формате HTML | наличие
|  |  | 26.4 | 4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку | наличие
|  |  | 27 | Справочно-методические материалы | наличие
|  |  | 27.1 | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории | наличие
|  |  | 27.2 | кол-во работ по химии |  | не менее 40 | шт.
|  |  | 27.3 | Состав каждой лабораторной работы:
|  |  | 27.4 | теоретические сведения | наличие
|  |  | 27.5 | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | наличие
|  |  | 27.6 | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие
|  |  | 27.7 | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие
|  |  | 27.8 | печатный вид в цветном исполнении | наличие
|  |  | 28 | Аксессуары:
|  |  | 29 | 1. Соединительный USB кабель: | наличие
|  |  | 29.1 | кол-во |  | не менее 1 | шт.
|  |  | 29.2 | длина |  | не менее 180 | см
|  |  | 30 | 2. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков | наличие
|  |  | 31 | 3. USB Адаптера Bluetooth 4.1 Low Energy | наличие
|  |  | 32 | 4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории | наличие
|  |  | 32.1 | кол-во |  | не менее 1 | шт.
|  |  | 33 | 5. Набор лабораторной оснастки | наличие
|  |  | 33.1 | кол-во |  | не менее 1 | компл.
|  |  | 34 | 6. Кейс для хранения и транспортировки | наличие
|  |  | 35 | 7. Паспорт для каждого мультидатчика и отдельного датчика | наличие
|  |  | 36 | 8. Краткое руководство в цветном исполнении по работе с цифровой лабораторией | наличие
3 | Цифровая лаборатория по физике | 32.99.53.130 | 1 | Предметная область | Физика |  |  | шт.
|  |  | 2 | Тип пользователя | Обучающийся
|  |  | 3 | Тип передачи показаний датчиков | Прямое подключение к устройству
|  |  | 4 | Дополнительные материалы в комплекте | Программное обеспечение, Справочно-методические материалы
|  |  | 5 | Беспроводной мультидатчик по физике | наличие
|  |  | 5.1 | Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика | наличие
|  |  | 5.2 | Характеристики мультидатчика:
|  |  | 5.3 | разрядность встроенной АЦП |  | не менее 12 | бит
|  |  | 5.4 | Интерфейс подключения |  | не хуже Bluetooth low energy (BLE) 4.1
|  |  | 5.5 | встроенная память объемом |  | не менее 2 | Кбайт
|  |  | 5.6 | емкость батареи |  | не менее 0,7 | А*ч
|  |  | 5.7 | номинальное напряжение батареи |  | не менее 3,7 | В
|  |  | 5.8 | контроллер заряда батареи | наличие
|  |  | 5.9 | Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:
|  |  | 5.10 | готовность к сопряжению мультидатчика; | наличие
|  |  | 5.11 | успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных; | наличие
|  |  | 5.12 | работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных; | наличие
|  |  | 5.13 | работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных); | наличие
|  |  | 5.14 | низкий заряд аккумулятора мультидатчика. | наличие
|  |  | 5.15 | Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:
|  |  | 5.16 | Длина |  | не более 89 | мм
|  |  | 5.17 | Ширина |  | не более 63 | мм
|  |  | 5.18 | Высота |  | не более 27 | мм
|  |  | 5.19 | Разъем для подключения зарядного устройства | miniUSB (тип В)
|  |  | 6 | Описание встроенных датчиков:
|  |  | 7 | Датчик температуры исследуемой среды | наличие
|  |  | 7.1 | Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием | наличие
|  |  | 7.2 | Чувствительный элемент датчика | РТС термистор
|  |  | 7.3 | Диапазон измерения |  | не менее -40 … +165 | °С
|  |  | 7.4 | Разрешение датчика |  | не более 0,1 | °С
|  |  | 7.5 | Толщина стенки зонда |  | не более 0,5 | мм
|  |  | 7.6 | Длина выносной части зонда |  | не менее 100 | мм
|  |  | 7.7 | Диаметр зонда |  | не менее 5 | мм
|  |  | 7.8 | Коэффициент теплопроводности термопасты |  | не менее 4 | Вт/(м*К)
|  |  | 7.9 | Диаметр разъема-штекера |  | не менее 3,5 | мм
|  |  | 8 | Датчик давления | наличие
|  |  | 8.1 | Измерение абсолютного давления | наличие
|  |  | 8.2 | Диапазон измерения |  | не менее 0 … 700 | кПа
|  |  | 8.3 | Разрешение датчика |  | не более 0,1 | кПа
|  |  | 8.4 | Материал трубки | полиуретан
|  |  | 8.5 | Длина трубки |  | не менее 300 | мм
|  |  | 9 | Датчик магнитного поля | наличие
|  |  | 9.1 | Измеряет индукцию магнитного поля | наличие
|  |  | 9.2 | Диапазон измерений |  | не менее -100 … +100 | мТл
|  |  | 9.3 | Разрешение датчика |  | не более 0,1 | мТл
|  |  | 9.4 | Диаметр зонда |  | не менее 7 | мм
|  |  | 9.5 | Длина зонда |  | не менее 200 | мм
|  |  | 9.6 | Диаметр разъема-штекера |  | не менее 3,5 | мм
|  |  | 10 | Датчик электрического напряжения | наличие
|  |  | 10.1 | Измерение уровней постоянного и переменного напряжения | наличие
|  |  | 10.2 | Диапазон измерения 1 |  | не менее -15 … +15 | В
|  |  | 10.3 | Диапазон измерения 2 |  | не менее -10 … +10 | В
|  |  | 10.4 | Диапазон измерения 3 |  | не менее -5 … +5 | В
|  |  | 10.5 | Диапазон измерения 4 |  | не менее -2 … +2 | В
|  |  | 10.6 | Разрешение датчика |  | не более 1 | мВ
|  |  | 10.7 | Диаметр разъема-штекера |  | не менее 3,5 | мм
|  |  | 11 | Датчик силы тока | наличие
|  |  | 11.1 | Измерение значения постоянного и переменного электрического тока | наличие
|  |  | 11.2 | Защита от перегрузки по току и напряжению | наличие
|  |  | 11.3 | Диапазон измерений |  | не менее -1 … +1 | А
|  |  | 11.4 | Разрешение датчика |  | не более 0,005 | А
|  |  | 11.5 | Диаметр разъема-штекера |  | не менее 3,5 | мм
|  |  | 12 | Датчик ускорения | наличие
|  |  | 12.1 | Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат | наличие
|  |  | 12.2 | Диапазон измерения 1 |  | не менее -2 … +2 | g
|  |  | 12.3 | Диапазон измерения 2 |  | не менее -4 … +4 | g
|  |  | 12.4 | Диапазон измерения 3 |  | не менее -8 … +8 | g
|  |  | 12.5 | Разрешение при диапазоне 1 |  | не более 0,001 | g
|  |  | 12.6 | Разрешение при диапазоне 2 |  | не более 0,002 | g
|  |  | 12.7 | Разрешение при диапазоне 3 |  | не более 0,004 | g
|  |  | 13 | Отдельные датчики:
|  |  | 14 | USB осциллограф (2 канала) | наличие
|  |  | 14.1 | Габаритные размеры корпуса:
|  |  | 14.2 | Длина |  | не более 130 | мм
|  |  | 14.3 | Ширина |  | не более 100 | мм
|  |  | 14.4 | Высота |  | не более 36 | мм
|  |  | 14.5 | Количество каналов измерения |  | не менее 2 | шт.
|  |  | 14.6 | Диапазон измеряемых напряжений |  | не менее -10…10 | В
|  |  | 14.7 | Диапазон измеряемых напряжений (с использованием делителей на измерительных щупах) |  | не менее -100…100 | В
|  |  | 14.8 | Входное сопротивление |  | не менее 0,8 | МОм
|  |  | 14.9 | Максимальная частота дискретизации |  | не менее 400 | кГц
|  |  | 14.10 | Вертикальное разрешение |  | не менее 12 | бит
|  |  | 14.11 | Виды синхронизации | Авто, Однократный, Ждущий
|  |  | 14.12 | Глубина памяти |  | не менее 1100 | выборок/канал
|  |  | 14.13 | Ряд 1 масштабов развертки по горизонтали | 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500 |  | мкс/дел
|  |  | 14.14 | Ряд 2 масштабов развертки по горизонтали | 1; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100 |  | мкс/дел
|  |  | 14.15 | Ряд 1 масштабов развертки по вертикали | 200, 500 |  | мВ/дел
|  |  | 14.16 | Ряд 2 масштабов развертки по вертикали | 1, 2, 5, 10 |  | В/дел
|  |  | 14.17 | Разъем для подключения приставки | USB (тип B)
|  |  | 15 | Конструктор для проведения экспериментов | наличие
|  |  | 15.1 | Предназначен для проведения дополнительных экспериментов совместно с цифровой лабораторией. | наличие
|  |  | 15.2 | Количество модулей тип 1 «Ключ» |  | не менее 1 | шт.
|  |  | 15.3 | Количество модулей тип 1 «Конденсатор» |  | не менее 1 | шт.
|  |  | 15.4 | Количество модулей тип 1 «Лампа накаливания» |  | не менее 1 | шт.
|  |  | 15.5 | Количество модулей тип 1 «Переменный резистор» |  | не менее 1 | шт.
|  |  | 15.6 | Количество модулей тип 1 «Полупроводниковый диод» |  | не менее 1 | шт.
|  |  | 15.7 | Количество модулей тип 1 «Резистор 360 Ом» |  | не менее 2 | шт.
|  |  | 15.8 | Количество модулей тип 1 «Резистор 1000 Ом» |  | не менее 2 | шт.
|  |  | 15.9 | Количество модулей тип 1 «Светодиод» |  | не менее 1 | шт.
|  |  | 15.10 | Количество модулей тип 2 «Трансформатор» |  | не менее 1 | шт.
|  |  | 15.11 | Размер основания для модулей тип 1
|  |  | 15.12 | Длина |  | не более 70 | мм
|  |  | 15.13 | Ширина |  | не более 35 | мм
|  |  | 15.14 | Высота |  | не более 1,5 | мм
|  |  | 15.15 | Размер основания для модулей тип 2
|  |  | 15.16 | Длина |  | не более 70 | мм
|  |  | 15.17 | Ширина |  | не более 70 | мм
|  |  | 15.18 | Высота |  | не более 1,5 | мм
|  |  | 15.19 | Модули оборудованы клеммами для подключения штекеров типа «банан» | наличие
|  |  | 15.20 | Основание для фиксации модулей | наличие
|  |  | 15.21 | Толщина основания для фиксации модулей |  | не менее 5 | мм
|  |  | 16 | Программное обеспечение | наличие
|  |  | 16.1 | Функционирование на русском языке | наличие
|  |  | 16.2 | Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек). | наличие
|  |  | 16.3 | Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, а также планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков | наличие
|  |  | 16.4 | Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения | наличие
|  |  | 16.5 | Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth 4.0. Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств | наличие
|  |  | 17 | Функционал детальной настройки датчика: | наличие
|  |  | 17.1 | 1. настройка периода опроса | наличие
|  |  | 17.2 | 2. выбор единиц измерения | наличие
|  |  | 17.3 | 3. возможность скрытия датчика в режиме измерения | наличие
|  |  | 17.4 | 4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика | наличие
|  |  | 17.5 | 5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика | наличие
|  |  | 17.6 | 6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика | наличие
|  |  | 17.7 | 7. переход в режим калибровки датчика | наличие
|  |  | 17.8 | 8. выбор диапазона датчика | наличие
|  |  | 18 | Функционал общих настроек: | наличие
|  |  | 18.1 | 1. Настройка продолжительности эксперимента | наличие
|  |  | 18.2 | 2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки) | наличие
|  |  | 18.3 | 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. | наличие
|  |  | 19 | Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения | наличие
|  |  | 20 | Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы | наличие
|  |  | 21 | Функционал калибровки датчика: | наличие
|  |  | 21.1 | 1. Защита функционала калибровки паролем | наличие
|  |  | 21.2 | 2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка | наличие
|  |  | 21.3 | 3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями | наличие
|  |  | 21.4 | 4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, а также отмене введенных им значений | наличие
|  |  | 21.5 | 5. Сохранение результатов калибровки пользователя | наличие
|  |  | 21.6 | 6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам | наличие
|  |  | 22 | Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени. | наличие
|  |  | 23 | Функционал по работе с графиками: | наличие
|  |  | 23.1 | 1. Возможность перемещать график по различным осям | наличие
|  |  | 23.2 | 2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям | наличие
|  |  | 23.3 | 3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно | наличие
|  |  | 23.4 | 4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки) | наличие
|  |  | 23.5 | 5. Сброс масштаба графика | наличие
|  |  | 23.6 | 6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор | наличие
|  |  | 23.7 | 7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика | наличие
|  |  | 24 | График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона) | наличие
|  |  | 25 | В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана и/или завершена. При отключении датчика полученные данные сохранены в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения | наличие
|  |  | 26 | Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Имеется возможность использовать данные для выгрузки в формат табличного процессора, а также продолжения измерений | наличие
|  |  | 27 | Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения. | наличие
|  |  | 28 | Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков | наличие
|  |  | 29 | Функционал с информацией о версии программного обеспечения: | наличие
|  |  | 29.1 | 1. Отображение номера текущей версии ПО | наличие
|  |  | 29.2 | 2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки | наличие
|  |  | 29.3 | 3. Кнопка открытия документации в формате HTML | наличие
|  |  | 29.4 | 4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку | наличие
|  |  | 30 | Справочно-методические материалы | наличие
|  |  | 30.1 | описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории | наличие
|  |  | 30.2 | кол-во работ по физике |  | не менее 40 | шт.
|  |  | 30.3 | Состав каждой лабораторной работы:
|  |  | 30.4 | теоретические сведения | наличие
|  |  | 30.5 | подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией | наличие
|  |  | 30.6 | последовательный алгоритм по обработке полученных данных | наличие
|  |  | 30.7 | перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний | наличие
|  |  | 30.8 | печатный вид в цветном исполнении | наличие
|  |  | 31 | Аксессуары:
|  |  | 32 | 1. Соединительный USB кабель: | наличие
|  |  | 32.1 | кол-во |  | не менее 1 | шт.
|  |  | 32.2 | длина |  | не менее 180 | см
|  |  | 33 | 2. Зарядное устройство с кабелем mini-USB для беспроводных мультидатчиков | наличие
|  |  | 34 | 3. USB Адаптера Bluetooth 4.1 Low Energy | наличие
|  |  | 35 | 4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории | наличие
|  |  | 35.1 | кол-во |  | не менее 1 | шт.
|  |  | 36 | 5. Кейс для хранения и транспортировки | наличие
|  |  | 37 | 6. Паспорт для каждого мультидатчика и отдельного датчика | наличие
|  |  | 38 | 7. Краткое руководство в цветном исполнении по работе с цифровой лабораторией | наличие